EM 500 G

Ventouse électromagnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

.

Pour montage mural.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

Force de rétention : 400 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Alimentation par la centrale incendie.

Tension d’utilisation : 24 V DC (48 V DC sur demande).

Protection de polarité.

Couleur : Blanc, ou finition Inox (24 V AC/DC).

Accessoire indispensable: contre-plaque à monter sur la porte.

En option : Montage au sol par équerre de fixation.

EM 100 G

Ventouse électromagnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

Pour montage mural.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE

Force de rétention : 100 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Alimentation par la centrale incendie

Tension d’utilisation : 24 V DC (48 V DC sur demande).

Couleur : Blanc.

Accessoire indispensable: contre-plaque à monter sur la porte.

En option : Montage au sol par équerre de fixation.

EM 500 U

Ventouse électromagnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

Pour montage mural encastré.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

Force de rétention : 400 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Tension d’utilisation : 24 V AC/DC (48 V DC sur demande).

Couleur : Blanc ou finition Inox.

Accessoire indispensable: contre-plaque à monter sur la porte.

EM 100 U

Ventouse électromagnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

Pour montage mural encastré.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

Force de rétention : 100 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Tension d’utilisation : 24 V DC (48 V DC sur demande).

Couleur : Blanc.

EM 500 A

Ventouse électro-magnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

Pour montage mural en applique.

Interrupteur de déclenchement manuel intégré.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

Force de rétention : 400 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Tension d’utilisation : 24 V DC (48 V DC sur demande).

Couleur : Blanc, ou finition Inox.

Accessoire indispensable: contre-plaque à monter sur la porte.

En option : Montage au sol par équerre de fixation.

EM 100 A

Ventouse électro-magnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

Pour montage mural en applique.

Interrupteur de déclenchement manuel intégré.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

Force de rétention : 100 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

.

Tension d’utilisation : 24 V DC (48 V DC sur demande).

.Couleur : Blanc.

Accessoire indispensable: contre-plaque à monter sur la porte.

En option : Montage au sol par équerre de fixation.

EM 500 H

Ventouse électromagnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement à la centrale incendie.

Pour montage au sol, au plafond ou au mur.

Interrupteur de déclenchement manuel intégré.

Fabrication ISO 9001, conforme à la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

3 longueurs de tube, selon modèle :

- de 150 à 175 mm

- de 300 à 325 mm

- de 450 à 475 mm

Force de rétention : 490 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Tension d’utilisation : 24 V DC (48 V DC sur demande).

Accessoire indispensable: contre-plaque, à monter sur la porte.

Accessoires indispensables pour ventouses EM

MAG : 		Contre-plaque fixe.

MAG 1 : 	Contre-plaque articulée, faible angle, pour EM 500 H.

MAW : 	Contre-plaque sur pivot, pour grands angles.

MAT : 		Contre-plaque télescopique (avec amortisseur, pour porte lourde).

Equerre de fixation au sol 	pour EM 500 A et EM 500 G.

Cadre de compensation 	pour ventouse EM.

HT – UP : 	Interrupteur par bouton poussoir encastré à rupture.

HT – AP : 	Interrupteur par bouton poussoir en applique à rupture.